**ПАСПОРТ**

 **системы пожарной сигнализации и
 системы оповещения и управления эвакуацией**

**1.Общие сведения**

Наименование предприятия (организации) Заказчика, реквизиты:  *Детский сад №, Старый Оскол, м-н Олимпийский !!, ИНН 000000000, КПП00000000, ОГРН 00000000.*

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   Наименование защищаемого объекта |   Тип системы |  Наименование организации ,выполнившей проект, № проекта, дата выпуска проекта |  Наименование, организации, выполнившей монтаж и наладку, дата сдачи в эксплуатацию |
| *Детское дошкольное учреждение Детский сад №00 «Звезда»*  | *Аналоговая* |  |  |

**2.Состав системы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента системы | Количество элементов в системе | Заводской номер | Год выпуска | Год замены |
| *Блок приемно- контрольный «Гранит-8»* | *1* | *000000* | 1999 | - |
| *Датчик ИПР-* | *5* |  | 2000 | - |
| (*все приборы)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Условия технического обслуживания:**

Количество извещателей, установленных на высоте, м:

от 5 до 8 м 8шт

от 8 до 10 м 2 шт

выше 10 м нет

Средства подъема на высоту (подъемно-транспортные средства)

Категория защищаемых помещений по электробезопасности

Другие сведения .

**3.Сведения о проведенных заменах (дополнениях) системы**

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы | Наименование заменяемого узла, ТС, элемента | Дата | Основание |
|  | *ИПР-000* | *10.10.2000* | *неисправен* |

Паспорт составлен Согласовано

« » 20 г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность Исполнителя, Ф.И.О., подпись) ( Должность Заказчика, Ф.И.О.', подпись)